Załącznik nr 4 K

materac przeciwodleżynowy

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................

Ilość materacy przeciwodleżynowych: 4 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymogi graniczne | # Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Materac przeciwodleżynowy gofrowany ( składający się z zestawu „kostek” ) wykonany z pianki poliuretanowej spienianej bez substancji zubożających warstwę ozonową ( freonów oraz halotanów ). | TAK |  |
| 3. | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce leczenia odleżyn. | TAK |  |
| 4. | Układ „kostek” umożliwia swobodny przepływ powietrza między nimi, pozwalający na stały dostęp powietrza wymaganej przy właściwej pielęgnacji. | TAK |  |
| 5. | „Kostki” materaca z których składa się materac mogą zmieniać swoje położenie przy każdorazowym ruchu pacjenta. | TAK |  |
| 6. | Materac układany bezpośrednio na ramię łóżka w nieprzemakalnym pokrowcu. | TAK |  |
| 7. | System kanałów pomiędzy poszczególnymi „kostkami” umożliwia swobodną cyrkulację powietrza komór wewnętrznych eliminujących możliwość zetknięcia się pacjenta z podłożem. | TAK |  |
| 8. | Rozmiar materaca ( szer. x dł. ): 90 x 198 cm. | TAK |  |
| 9. | Wysokość ( grubość ) materaca: min 12 cm | TAK |  |
| 10. | Maksymalna waga materaca 12 kg. | TAK |  |
| 11. | Dezynfekcja materaca przy pomocy suchej pary w temperaturze do 45°C | TAK |  |

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

- Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta oraz instrukcję w języku polskim.

- W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis