Załącznik nr 4 M

agregat prądotwórczy

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................

Ilość agregatów: 4 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymogi graniczne | # Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Technologia inwertorowa. | TAK |  |
| 3. | Stabilizacja napięcia AVR. | TAK |  |
| 4. | Wbudowane czujniki: - przeciążenia, - poziomu oleju. | TAK |  |
| 5. | Moc znamionowa agregatu prądotwórczego: 2,8 / 3,0 W | TAK |  |
| 6. | Max moc agregatu prądotwórczego: 3 000 W. | TAK |  |
| 7. | Napięcie wyjściowe: - nap. zmienne 240 V 50 Hz, - nap. stałe 12 V | TAK |  |
| 8. | Gniazdo zapalniczki samochodowej pozwalające na ładowanie akumulatorów. | TAK |  |
| 9. | Typ silnika: 4 – suw. | TAK |  |
| 10. | Moc silnika przy max obr. na minutę ( KM/R.P.M. ): 3,0 / 5 000. | TAK |  |
| 11. | Pojemność silnika: 149 cm³. | TAK |  |
| 12. | Pojemność zbiornika paliwa ( litr ): ≥ 7. | TAK |  |
| 13. | Zużycie paliwa ( litra / kWh ): ≤ 0,5. | TAK |  |
| 14. | Rodzaj paliwa: PB. |  |  |
| 15. | Waga agregatu ( kg ): ≤ 32. | TAK |  |
| 16. | Wymiary ( długość x szerokość x wysokość ): ≤ 62 x 35 x 51 cm. | TAK |  |
| 17. | Poziom hałasu ( dB ) : ≤ 96. | TAK |  |
| 18. | Typ rozruchu: - ręczny – linka, - elektryczny. | TAK |  |
| 19. | Uchwyty transportowe oraz koła jezdne ( minimum dwa z hamulcami ). | TAK |  |

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.

- W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis