Załącznik nr 4 E

nebulizator

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................

Ilość nebulizatorów: 10 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymogi graniczne | # Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Tryb pracy: praca ciągła | TAK |  |
| 3. | Kompresor tłokowy | TAK |  |
| 4. | Ciśnienie pracy kompresora: 2,9 bar ± 0,3 bar | TAK |  |
| 5. | Wymiary nie większe niż: 38 cm x 17 cm x 11 cm | TAK |  |
| 6. | Waga aparatu max. 2,3 kg. | TAK |  |
| 7. | Max poziom hałasu: 58 dB ± 3 dB | TAK |  |
| 8. | Zintegrowany z kompresorem pojemnik na akcesoria. | TAK |  |
| 9. | Obudowa nebulizatora wyposażona w uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
| 10. | Zasilanie elektryczne sieciowe 230 ACV, 50/60 Hz. | TAK |  |
|  | Bezpiecznik przekroczenia temperatury: 150°C | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - zapasowy filtr powietrza – 1 sztuka, - nebulizator – 1 sztuka, - przewód powietrzny – 1 szt., - maseczka – 1 szt., | TAK |  |

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.

- W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis