Załącznik nr 4 H

waga i

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................

Ilość wag: 2 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymogi graniczne | # Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Waga elektroniczna dla niemowląt i dzieci. | TAK |  |
| 3. | Możliwość wyboru jednostek miary: funty lub kg. | TAK |  |
| 4. | Dwa zakresy pomiarowe: - pierwszy dla niemowląt: 0,05 ÷ 20 kg, - drugi dla dzieci: 0,05 ÷ 50 kg | TAK |  |
| 5. | Dokładność pomiaru: 0,01 kg | TAK |  |
| 6. | Waga posiada funkcję: TARA | TAK |  |
| 7. | Waga posiada funkcję: HOLD | TAK |  |
| 8. | Pamięć ostatniego pomiaru. | TAK |  |
| 9. | Wskaźnik niskiego poziomu zasilania ( naładowania baterii ) | TAK |  |
| 10. | Zasilanie baterie 1,5 V AA | TAK |  |

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.

- W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis