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WAGA II

Parametry techniczne
Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................
Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................
Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................
Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................
Ilość wag: 2 szt.

	
Lp.

	Parametry wymagane
	Wymogi graniczne
	Opis parametru

	1
	2
	3
	4

	Parametry ogólne

	1.
	Rok produkcji: 2018 r.
	TAK
	

	2.
	Waga elektroniczna.
	TAK
	

	3.
	Zakres pomiarowy: 0,1 ÷ 20 kg
	TAK
	

	4.
	Dokładność pomiaru: 0,01 kg
	
	

	5.
	Waga posiada funkcję: TARA
	TAK
	

	6.
	Waga posiada funkcję: HOLD
	TAK
	

	7.
	Automatyczny wyłącznik zasilania: ≥ 20 s
	TAK
	

	8.
	Wyświetlacz LCD o wymiarach : 60 x 21 mm
	TAK
	

	9.
	Taca do położenia dziecka o wymiarach: 56 x 26 cm
	TAK
	

	10.
	Alarmy:
- niski poziom zasilania ( naładowania baterii ),
- przekroczenie max obciążenia wagi,
	TAK
	

	11.
	Zasilanie baterie 1,5 V typu LR03 ( AAA )
	TAK
	

	
	
	TAK
	

	
	
	TAK
	



1. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego
z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty 
2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.
1. W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty. 




.................................................
                  Podpis
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