Załącznik nr 4 I

waga ii

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................

Ilość wag: 2 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymogi graniczne | # Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Waga elektroniczna. | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiarowy: 0,1 ÷ 20 kg | TAK |  |
| 4. | Dokładność pomiaru: 0,01 kg |  |  |
| 5. | Waga posiada funkcję: TARA | TAK |  |
| 6. | Waga posiada funkcję: HOLD | TAK |  |
| 7. | Automatyczny wyłącznik zasilania: ≥ 20 s | TAK |  |
| 8. | Wyświetlacz LCD o wymiarach : 60 x 21 mm | TAK |  |
| 9. | Taca do położenia dziecka o wymiarach: 56 x 26 cm | TAK |  |
| 10. | Alarmy: - niski poziom zasilania ( naładowania baterii ), - przekroczenie max obciążenia wagi, | TAK |  |
| 11. | Zasilanie baterie 1,5 V typu LR03 ( AAA ) | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
|  |  | TAK |  |

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.

- W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis